Erro Técnico de Medida em Antropometria: Análise de Precisão e Exatidão em Diferentes Plicômetros

Análise de Precisão e Exatidão em Diferentes Plicômetros

Três pontos de destaque do artigo:

- Compara nove equipamentos disponíveis no mercado para mensurar as dobras cutâneas.

- Existe grande variabilidade entre os equipamentos desenvolvidos para mensurar as dobras cutâneas.

- A escolha do equipamento é determinamente para obtenção de dados confiáveis.

Contagem de palavras no Resumo: 233 palavras

Contagem de palavras no Corpo do Texto: 2178 palavras

Palavras-chave: Antropometria; Composição corporal; Pregas cutâneas; Análise de falha de equipamento

Autor(es), titulações,  e-mails e afiliações:

Gustavo dos Santos Ribeiro, Mestre1,4 – gustavosr@ufcspa.edu.br

Émerson Barata Fragoso, Especialista2 – fragosotreinamentofisico@gmail.com

Rodrigo D’Azevedo Nunes, Graduado3

André Luiz Lopes, Doutor§ 4 – andregym23@gmail.com

1 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto Alegre, Brasil

2 Centro Universitário La Salle (LA SALLE), Canoas, Brasil

3 Faculdade SOGIPA de Educação Física, Porto Alegre, Brasil

4 Instituto ISulBra/Faculdades QI, Porto Alegre, Brasil

Atribuições dos autores

Gustavo Ribeiro: contribuiu no desenho do projeto, aquisição, análise e interpretação de dados, redigiu e revisou o manuscrito, concordando em ser responsável por todos os aspectos do trabalho.

Emerson Fragoso: auxiliou nos processos de coleta, análise e interpretação de dados, discussão e redação do manuscrito.

Rodrigo Nunes: contribuiu no desenho do projeto e auxiliou nos processos de coleta, análise e interpretação de dados, além de revisar o manuscrito.

André Lopes: contribuiu no desenho do projeto, aquisição, análise e interpretação de dados, redigiu e revisou o manuscrito, concordando em ser responsável por todos os aspectos do trabalho.

contribuiu para a concepção ou design

contribuiu para aquisição, análise e interpretação

redigiu o manuscrito

revisou criticamente o manuscrito

deu aprovação final

concorda em ser responsável por todos os aspectos do trabalho, assegurando integridade e precisão

Agradecimentos

Financiamento e instituições patrocinadoras (se for o caso)

Este estudo foi financiado em parte pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS)/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - Código Financeiro 001.

Declaração de Conflito de Interesses

Os autores declaram não haver conflito de interesse

Endereço postal do autor correspondente:

André Luiz Lopes

Av. Assis Brasil, 3867 – Cristo Redentor

CEP 91010-004